《电子计时计费装置检定规程》
编制说明
起草小组
2025年05月
《电子计时计费装置检定规程》

编制说明

一、任务来源

经郑州市产品质量监督检验检测中心向河南省市场监管局申报，根据河南省市场监管局下达的豫市监办【2025】64号文“关于下达2025年度河南省地方技术法规制订修订计划项目的通知”的要求，由郑州市产品质量监督检验检测中心为起草单位,负责制订《电子计时计费装置检定规程》。
二、规程起草的目的与意义

近几年，随着社会的发展，各种以内部计时为依据进行时间控制，或根据计时结果和内存费率进行收费金额计算的计量器具也越来越多的被应用于我们的生活中或政府的管理工作中，并且起着越来越重要的作用，比如：遍布我市各个居民小区、保守估计在用量达10万台的电动自行车充电，很多市民娱乐场所的儿童游乐设施等等，实行的就是计时收费。计时收费是目前居民消费领域比较常见的贸易结算形式。

从计量技术规范方面来看，规程的制定工作明显跟不上电子计时计费装置的发展要求。由于计时收费往往涉及的金额不大，计时精度要求不高，各级技术机构重视程度不高，造成电子计时计费类计量器具的计量技术规范制定工作普遍滞后于产品的发展，很多在用的电子计时计费装置产品，投入使用多年了，既无专门的国家计量规范也无地方计量规范。

如上所述，计时收费多用于居民消费领域，往往是消费者或舆论关注的重点，比如计时收费的充电桩，网上充斥了对其计时准确性的质疑声音，有些地方的市场监督管理部门想对其进行监管，但由于找不到适用的计量技术规范而无法实施，这既不利于对计量器具的监管，也使消费者的合法权益得不到有效的保护。

从适用性来讲，针对不同的电子计时计费装置产品制定专门的单独的计量技术规范更为合适，但是，面对不断出现的名目繁多的电子计时计费类计量器具，针对每一类产品都制定一个计量规范既不现实也无必要。

从现实性来讲，电子计时计费类计量器具种类繁多，应用面和使用量差别较大，针对每一类产品都制定一个计量规范，一是工作量较大，而且也与国家要求的严格把控计量检定规程数量的总体要求不符；对检定机构来说，出台一个计量规程，就要建立一个计量标准，对检定工作没有多大的实际意义，但会带来宣贯和执行的麻烦。

从必要性来讲，时间计量是较为成熟的计量项目，大多数电子计时计费类计量器具计量对象一样（测量对象都是时间间隔），计时精度要求不高（计时显示分辨的最小单位时间大多是分钟）；对计量器具计量性能要求基本相同（包括：时间间隔输出范围、时间间隔误差，及检定装置的启停要求等）；从计量检定的角度，在没有国家规程的情况下，可以针对工作原理相类似的电子计时计费类计量器具使用通用的检定规程进行规范。

当然，每种计量器具工作原理会有差异，对计量设备会有差异化的要求（比如，具体的连接要求、具体启动信号控制要求），对于确实需要对检定装置进行规范的，可以针对检定装置制定相应的技术规范。

三、编制过程

1．规范修订计划任务批准立项后，起草人在相关法律法规的了解上、技术能力和实现程度上、相关其他资料的收集上做了充分的准备工作。

2．调研情况：2024年5月至2025年4月，起草人通过电话、网络、信函等形式对国内相关产品主要生产厂家、开展校准检测的技术机构进行了调研，对电子计时计费装置的使用和溯源情况等做了大量调查。

3. 规程起草小组结合现行的理论、实验对原有《电子计时计费装置》检定规程进行修订，起草小组成员间通过电话和电子邮件等方式，经过多次讨论。于2025年4月底完成了规程修改初稿，初定了规程中的原则性问题和主要条款，随后发至小组各成员进行修改。各小组成员通过电话、微信沟通等方式将个人意见和建议反馈汇总，经过多次修改后，起草小组于2025年5月底完成报审稿提交专业委员会审查。

四、主要修订内容
现行的《电子计时计费装置》检定规程是2006年发布的，已实施18年，其中有些内容已不适合目前的要求，修改主要涉及以下内容：

1、规程的适用范围，其中的“IC卡淋浴节水计时器”已有国家规程，需要删除；新出现的一些计量器具需要进行添加；

2、计量器具的分类，现行规程包含“集中管理集中计费型”，此要求主要是针对当时新出现的集中管理集中计费型电话计费系统，该系统已有相应的检定规程，本规程没有必要再包含相关内容；

3、需要增加一些功能性要求，比如现在刷卡计时较为普遍，需要对读写灵敏度提出要求；

4、对检定设备的要求需要进一步细化，比如，规程中规定了“检定Ⅱ类计时装置时可由检定人员控制计时启动、停止的过程”，检定设备需要增加“电子秒表”及相关要求等；

5、计量参数要求，比如，本规程规定“与北京时间最大误差绝对值不大于1s”，多数计量器具达不到此要求，实践中也没必要规定这么严格，需要参照国家计时类检定规程要求进行修改。
本规程的修订，是对原有内容的补充完善，不涉及新的应用技术和新的检测方法，我中心现有技术和人员条件完全满足规程修订的要求，可以保证按时完成规程修订任务；我中心及我省各地均具备依据规程开展检定的条件，规程修订后，可得到有效的实施。

                                                郑州市产品质量检验检测中心

