《网联出租汽车计价器检定规程》
编制说明
起草小组
2025年8月
《网联出租汽车计价器检定规程》

编制说明

一、任务来源

经郑州市产品质量检验检测中心向河南省市场监督管理局申报，根据河南省市场监督管理局下达的豫市监办〔2025〕64 号“河南省市场监督管理局办公室关于印发 2025 年度河南省地方计量技术规程制修订计划项目的通知”的要求，由郑州市产品质量检验检测中心为起草单位,负责制订《网联出租汽车计价器检定规程》。
检定规程起草的目的与意义

作为出行新模式，网联出租汽车解决了传统出租车打车难、打车贵的问题，还能增加就业岗位，激发交通服务业的市场活力，推动经济的发展。网联出租汽车的计程和计费问题一直投诉不断，为更好的维护消费者权益，各地监管部门在网联出租汽车安装网联出租汽车计价器。但网联出租汽车计价器目前尚未制定国家检定规程，省内也没有相应的技术规范，作为涉及贸易结算的计量器具，有必要制定河南省地方计量检定规程。

三、编制过程

1．规程制订任务批准立项后，起草组在相关法律法规的了解上、技术能力和实现程度上、相关其他资料的收集上做了充分的准备工作。

2．调研情况：2025年5月，起草组通过电话、网络等形式对国内相关产品主要生产厂家、技术机构进行了调研，对网联出租汽车计价器的使用和溯源情况等做了大量调查。其中：

2.1生产情况：目前国内生产网联出租汽车计价器的企业主要有：青岛恒星集团、郑州天迈、北京聚利、上海大众等。

2.2使用情况：目前国内县级以上法定计量检定机构都配备有滚轮式出租汽车计价（使用）检定装置，具备开展网联出租汽车计价器检定工作的条件。

2.3溯源与技术规范情况：目前国内除上海市制定有类似的地方检定规程，国家层面尚无网联出租汽车计价器技术规范出台。
规程起草小组结合理论、实验和经验进行该规程的编写，起草小组成员间通过电话和电子邮件等方式，经过多次讨论，于2025年6月底完成了规程初稿。随后规程起草小组向生产制造企业、使用部门及检定部门进行了意见征询，截止2025年7月15日，共征集意见及建议6条。经规程起草小组汇总分析后，采纳了2条，对规程进行了修改。2025年8月规程起草小组将报审稿提交专业委员会审定。

四、条文编制说明

1 关于适用范围

网联出租汽车计价器装车后的首次检定、后续检定和使用中检查。本规程不涉及本机的检定，规程条款7中也提到了“出厂检验合格的网联计价器安装到出租汽车上后，应连同车辆一起进行计程误差检定。”
2 关于引用文件 

列出了网联出租汽车计价器检定规程制定中引用到的规程和规范。本规程的术语、定义多引用于JJG 517-2016《出租汽车计价器》，因此列入引用文件。

关于术语

为有效说明本规程的条文，对一些专用名词术语进行了定义及解释。

第3.1～3.6条的概念均源于JJG 517-2016《出租汽车计价器》的术语，同时结合了网联出租车计价器的特点进行了修改；第3.7～3.10条的概念均来自于JJG 517-2016《出租汽车计价器》，概念上保持一贯性。
关于概述

概述描述了网联出租汽车计价器的用途、结构及工作原理等内容，主要参考了郑州天迈、青岛恒星等主要的几种网联出租汽车计价器的使用说明书、技术手册等综合而成。 

计量性能要求
由于网联计价器的最关键计量性能指标就是计程误差，因此计量性能要求。JJG 517-2016《出租汽车计价器》中该项指标为-4.0%~+1.0%，由于测量设备性能能够满足计程误差测量要求，将计程误差负偏差的下限调整为-2%，此外网联出租车从业人员多为就业渠道狭窄的人群，从兼顾公平的角度出发，将计程误差调整为2%。最终本规程该项技术指标确定为网联计价器计程最大允许误差：±2%。同时该款的注中所述：“网联计价器装车后，应调整网联计价器的常数k，使计程误差尽可能接近零。”也是为了尽可能保证提供与购买服务双方损失都能减少至最低。
通用技术要求

通用技术要求包括对显示屏、 电子封印、里程测量传感器及运价调整的技术要求。
7  计量器具控制

7.1明确了检定条件：包括检定环境条件、检定用仪器设备及对被检车辆的要求。
7.2确定了检定项目：分别为显示屏、电子封印、里程测量传感器及计程误差。
7.3规定了检定方法：对显示屏、电子封印、里程测量传感器的一般要求采用目测检查的方法；对里程测量传感器防止非法计程信号输入功能的检定采用计价器在重车计程过程中，用信号发生器从里程测量传感器信号输入端向计价器输入非法计程信号的方法。
7.4对网联出租汽车计价器检定结果的处理做出了规定：检定合格的网联计价器，出具检定证书，并通过电子封印系统施加电子封印，使网联计价器显示有效的电子封印标识。检定不合格的网联计价器，出具检定结果通知书，并通过电子封印系统施加电子封印，使网联计价器显示失效的电子封印标识。
7.5明确了网联出租汽车计价器的检定周期：网联计价器检定周期不超过1年，并对网联计价器在周期内重新进行检定的情况进行了规定。
附录

本规程共有5个附录。附录A为：测量传感器与网联计价器适用性条件，附录B为：轮胎修正值测量方法，附录C为：网联出租汽车计价器原始记录格式，附录D为：网联出租汽车计价器检定证书内页信息，附录E为：网联出租汽车计价器检定结果通知书内页信息。
五、实验验证结果
起草小组选取了不同生产厂家的网联出租汽车计价器，对其计量性能和检定方法进行了实验验证，详见实验报告，验证试验的结果表明在目前的条件下完全可以开展网联出租汽车计价器的检定工作。

征求意见

2025年6月，本检定规程起草完毕，规程起草小组随即向7家单位发出征询意见，截至2025年7月15日，共收到有效反馈意见及建议回复8份，有效意见及建议6条，经过规范起草小组认真研讨，最终采纳2条，不采纳4条。

