《电流互感器开路电压测试仪校准规范》
编制说明
规范起草小组
2025年11月

《电流互感器开路电压测试仪》河南省地方校准规范

编制说明

一、任务来源

根据河南省市场监督管理局办公室文件豫市监办〔2025〕64 号关于印发2025年度河南省地方计量技术法规制修订计划项目的通知，由河南省计量测试科学研究院承担“电流互感器开路电压测试仪校准规范”的制定工作。规范制定工作从2025年01月开始，2025年12月完成征求意见稿。

二、规程制定的背景及必要性

随着国内经济高速发展及用电负荷的高速增长，特高压输电线路规划和建设数量越来越多，电流互感器作为高压输电线路的重要监测仪器，对电力系统的安全运行尤为重要，同时电流互感器作为重要的贸易计量器具，在电力系统和民生得到广泛使用，因此电流互感器二次绕组的匝间绝缘是否良好,至关重要。

    根据GB20840.2-2014 国标规定,电流互感器的出厂试验必须做绕组匝间绝缘试验。进行该项试验需要电流互感器开路电压测试仪，它是检测电流互感器开路电压峰值的专用设备，可测量工频电压峰值以及电流互感器二次电流。我省互感器生产企业以及相关检验检测使用企业送检量大约在一百余台，虽然电流互感器开路电压测试仪目前得到广泛的应用，但是国家和地方尚未有一个统一的校准方法，所以制订《电流互感器开路电压测试仪》地方校准规范是必要的。

制定此规范，可以保证我省该类仪器设备的量值得到有效规范统一的溯源，保证我省计量校准传递的准确可靠。
三 编制主要原则

《电流互感器开路电压测试仪校准规范》遵循全面性、适用性和可靠性的原则，在总结以往电流互感器开路电压测试仪校准方法的基础上，从公司生产和和使用部门的实际出发，对电流互感器开路电压测试仪校准方法的专用校准项目、校准方法、校准内容及要求、校准结果处理和校准周期等方面的内容提出了要求。

适用于测量10kV 及以下工频峰值电压的电流互感器开路电压测试仪的校准
本规程格式按JJF 1071－2010《国家计量校准规范编写规则》的规定编写，规范中的术语和定义参照JJF 1001－2011《通用计量术语及定义》的要求编写，规范中不确定度的评定方法参照JJF 1059.1－2012《测量不确定度评定与表示》的要求编写，规范中规定的校准条件和采用的校准方法参考相关的国家校准规范编写。

四  与其它标准文件的关系
《电流互感器开路电压测试仪》属于原创性规范。

五 校准规范起草主要工作过程

1、2025年1月河南省计量测试科学研究院组成起草组。

2、2025年2月至5月，调研、收集资料，根据调研和试验工作确定起草原则。

3、2025年6月至10月，完成：（1）校准规范初稿；（2）测量不确定度分析；（3）试验验证。

4、2025年11月底形成征求意见稿，发往使用单位、校准用计量标准生产单位和各大科研机构高校征求意见。

六  规范起草的要点及说明
本校准规范结构和内容如下：

1.引言
JJF 1071－2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001－2011《通用计量术语及定义》和JJF 1059.1－2012《测量不确定度评定与表示》共同构成本规程的基础性系列规范。
2.规范内容设9节：范围、引用文件、术语、概述、计量特性、校准条件、校准项目和校准方法、校准结果表达和复校时间间隔及附录等。
3.计量特性及校准项目和方法要点及说明
3.1 计量特性
    对电流互感器开路电压测试仪的计量特性进行了规定，主要包括工频峰值电压、二次电流等。
3.2  校准项目和校准方法
校准项目包括工频峰值电压、二次电流。
工频峰值电压利用标准分压器和二次测量系统进行校准，二次电流可以用标准电流表法或者标准电流源法进行校准，具体的标准设备在规范中给出。
八、校准规范起草的重点

1、根据电流互感器开路电压测试仪的性能和参数制定校准过程的要求和校准方法，确定校准用标准装置及配套测量仪器，形成校准规范的初稿。

2、根据电流互感器开路电压测试仪校准规范初稿进行校准试验，通过试验确定电流互感器开路电压测试仪所要完成的校准项目，应配置的标准装置及配套测量仪器，研究各种校准项目的校准方法的可行性，分析各参数的测量结果不确定度，完成了《电流互感器开路电压测试仪》河南省地方计量校准规范报审稿。

                                  电流互感器开路电压测试仪起草小组

