《漆包绕组线耐溶剂试验仪校准规范》
意见汇总表
规范起草组

2025年10月
漆包绕组线耐溶剂试验仪意见汇总表

	序

号
	计量校准规范章条编号
	原  文
	意  见  内  容
	提意见单位

及人
	处理意见
	备注

	1
	引言
	/
	增加“JB/T 4279.10-2008《漆包绕组线试验仪器设备检定方法 第10部分：耐溶剂试验仪》”
	河南华洋电工科技集团有限公司 穆云强
	采纳
	

	2
	4.1
	/
	删除通用技术要求
	河南华洋电工科技集团有限公司 穆云强
	采纳
	

	3
	5.2.1
	/
	增加“0～30min，MPE：±1.6s。”
	河南华洋电工科技集团有限公司 王永杰
	采纳
	

	4
	5.2.3
	分辨力0.001N
	改为0.01N
	郑州市质量技术监督检验测试中心
	采纳
	

	5
	6.1
	/
	校准项目表1字号不一致
	开封市产品质产品质量检验检测中心 韩超
	采纳
	

	6
	6.2.3
	/
	增加“将铅笔装入耐溶剂仪夹具中，”
	焦作市产品质产品质量检验检测中心 许雪芹
	采纳
	

	7
	6.2.4
	/
	增加“取其算数平均值作为测量结果。”
	巩义市产品质产品质量检验检测中心 孟高建
	采纳
	


说明：①发送“征求意见稿”的单位数：10个

      ②收到“征求意见稿”后回函的单位数：8个

      ③收到“征求意见稿”后回函并有建议或意见的单位数：5个

      ④没有回函的单位数：2个
PAGE  
1

