《冲板秤检定规程》
编制说明
《冲板秤检定规程》起草小组
2025 年11 月
冲板秤检定规程编制说明
一、任务来源

根据河南省市场监督管理局办公室202年5月7日下达的《关于印发 2025 年度河南省地方计量技术规范制修订计划项目的通知》（豫市监办【2025】64号），由河南省计量测试科学研究院承担《冲板秤检定规程》的制定工作。归口为河南省衡器与交通计量技术委员会。
二、规程制定的必要性

冲板秤是依据冲量原理实现对散状物料的连续精准称重的连续累计自动衡器。广泛应用于粮食加工、水泥生产、化学工业等多个领域。
目前国内外没有冲板秤相关的标准、检定规程或校准规范等技术性文件。为了保证该类测量设备的量值有效溯源，提高测量结果的可信度和准确性，助力企业生产过程中的产品质量控制，促进相关技术的发展和进步，有必要根据该类衡器的使用场景和结构特点制定相应的检定规程。制定冲板秤检定规程，能够更好地满足使用单位的溯源需求，有效保证计量量值的准确可靠，有重要的社会意义。

三、规程制定过程

2025.02～2025.03，起草小组即开始对冲板秤使用企业和生产企业进行实地调研，收集该类设备的使用情况和参数。

2025.04～2025.06，纳入国家计量技术规程制定计划后，起草小组在前期调研工作的基础上，对目前市场上冲板秤的技术要求和技术指标进行了充分的研讨，并深入衡器生产厂家进行大量测试。

2025.07～2025.09，在上述工作的基础上，规程起草小组进行了《冲板秤》检定规程初稿的起草工作。
2025.10～2025.11，形成了《冲板秤》检定规程征求意见稿的起草工作。
四、规程制定的主要技术依据、参考文献和原则

（一）依据

JJF 1002-2010《国家计量检定规程编写规则》
JJF 1001《通用计量术语及定义》
（二）参考文献

JJG 99 砝码
JJG 539数字指示秤
JJG 195连续累计自动衡器（皮带秤）
JJF 1181衡器计量名词术语及定义
（三）原则

1、架构

架构根据JJF 1002-2010《国家计量检定规程编写规则》要求，包括封面、扉页、目录、引言、范围、引用文件、术语和计量单位、概述、计量性能要求、通用技术要求、计量器具控制、附录等内容。
2、术语与计量单位的选择

术语和计量单位的选择遵照JJF1001-2011《通用计量术语及定义》选择使用。
3、计量特性确定原则
冲板秤是依据冲量原理实现对散状物料的连续精准称重的连续累计自动衡器。广泛应用于粮食加工、水泥生产、化学工业等多个领域，其量值的准确性、直接关系到测量结果准确性和可靠性。在编写过程中，起草小组遵循以下原则：
（1）参考现有的相关技术文件、结合国内生产和使用现状；

（2）体现目前检定方法的先进性和科学性；

（3）实际工作中的规范性和适用性。

五、规程制定说明
《冲板秤检定规程》共分为8个部分，即范围、引用文件、术语和计量单位、概述、计量性能要求、通用技术要求、计量器具控制、附录等8个部分。
1、范围：
本规程适用于利用冲量原理，以连续的称量方式确定并累计散状物料质量的冲板秤秤首次检定、后续检定和使用中检查。

2、引用文件
列出了本规程参考和引用的文件包括JJG 539 数字指示秤、JJG 99 砝码、JJG 195 连续累计自动衡器（皮带秤）和JJF 1181 衡器计量名词术语及定义。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规程，凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修订单）适用于本规程。
3、术语和计量单位

这一部分对规程中使用的名词术语进行了定义，包括冲板秤、冲力测量单元、累计分度值等。同时对使用的计量单位进行了规定。

4、概述
这部分主要描述了冲板秤的结构、原理和用途。

5、计量性能要求
这部分规定了冲板秤的准确度等级划分、最大允许误差和重复性要求。

6、通用技术要求
这部分主要规定了计量的安全性、指示装置和打印装置、计量器具标识、检定标记等内容。

7、计量器具控制
这部分主要针对标准器检定条件、检定项目、通用技术要求的检查、物料的检定、检定结果的处理和检定周期进行了规定。

8、附录
征求意见稿中附录A给出了检定记录格式，附录B给出了检定证书内页格式，附录C给出了检定结果通知书内页格式。 

希望委员和专家们提出宝贵意见，使制订工作更加科学、合理和适用。
                                    规程起草小组
2025年11月
1

