
地方计量检定规程
《消防用测压及试水装置》

编制说明

规规程编写组
2025年12月
目  录

1. 任务来源…………………………………………………………………………………………………（1）
2. 目的和意义………………………………………………………………………………………………（1）
3. 规程内容说明……………………………………………………………………………………………（2）
1） 适用范围…………………………………………………………………………………………………（2）
2） 规程起草的技术依据……………………………………………………………………………………（2）
3） 概述………………………………………………………………………………………………………（2）
4） 计量特性…………………………………………………………………………………………………（2）
5） 校准条件…………………………………………………………………………………………………（2）
6） 校准项目和校准方法……………………………………………………………………………………（2）
7） 校准结果的表示…………………………………………………………………………………………（2）
8） 复校时间…………………………………………………………………………………………………（3）
9） 对征求意见稿修改的部分说明…………………………………………………………………………（3）
4. 附录………………………………………………………………………………………………………（3）
《消防用测压及试水装置检定规程》
编制说明
一. 任务来源

2024年12月，河南省热学与气象委员会下达了《关于下达2025年度河南省地方计量技术法规制定（修订）计划的通知》的通知，河南省计量测试科学研究院根据计量工作中的实际情况，提出制定起草规范名称为JJG（豫）×××-××××《消防用测压及试水装置检定规程》，河南省计量测试科学研究院为该规范主要起草单位。
二. 目的和意义

消防用测压及试水装置主要用来用于测量消火栓静水压和出水压力,测量供水管道的末端水压以及细水雾管道的末端水压。适用于新制造、使用中和修理后的消火栓测压装置、喷水末端试水装置和细水雾末端试水装置的首次检定、后续检定和使用中检查。
目前，关于消防用测压及试水装置还没有制定国家、省级相应计量技术依据，因此省内技术机构开展正常的校准工作中，急需制定相应的检定规程。本规程的制定更符合现阶段技术水平的计量标准与配套设备及它们的技术要求，明确一些重要概念和校准条件、操作方法、数据处理方法，为消防用测压及试水装置的检定提供新的技术法规依据。

三. 规范内容说明
《消防用测压及试水装置检定规程》包括封面、扉页、目录、引言、范围、引用文件、术语和计量单位、概述、计量特性、校准条件、校准项目和校准方法、校准结果表达、复校时间间隔以及附录几个部分。
其中，封面、扉页、目录三个部分根据JJF1002-2010《国家计量检定规程编写规则》撰写。

1）适用范围 
本规程适用于新制造、使用中和修理后的消火栓测压装置、喷水末端试水装置和细水雾末端试水装置的首次检定、后续检定和使用中检查。。
2）规范起草的技术依据

本规程在形式与内容的一般性要求方面遵循JJF1002-2010《国家计量检定规程编写规则》要求进行的编写。主要技术依据为国家计量技术规范、仪器说明书等：

主要参照技术规范包括：

GB/T 1226—2010《一般压力表国家标准》；
GB 50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》；
GB 55036-2022《消防设施通用规范》；
GB/T 44481-2024《建筑消防设施检测技术规范》；
JJF1008—2008《压力计量名词术语及定义》；
JJF1059-2012 测量不确定度评定与表示；

在规程制定过程中力求与实际应用相对应，力求校准项目设置合理，校准方法可行，为采用新方法留有空间。
3）概述
消火栓测压及试水装置一般由连接部件、测压部件和密封部件等组成，通常包括：消火栓测压装置、喷水末端试水装置和细水雾末端试水装置。

消火栓测压装置通过与消火栓接口可靠连接，以测量消火栓出水压力，判断消火栓系统是否能正常供压；喷水末端试水装置是自动喷水灭火系统中的关键组件，通过模拟喷头动作，以检验系统末端的压力情况，保证喷头能以规定的压力和流量喷水，实现良好的灭火效果；

细水雾末端试水装置主要用于检测和维护细水雾灭火系统的性能，通过检测细水雾系统的末端压力，以检验细水雾喷头是否堵塞、管道是否畅通等，保障系统能均匀喷洒。
4）计量特性
本部分规定了消火栓测压装置的计量特性，包括各个性能指标的具体定义及技术要求：零位误差、示值误差、回程误差、轻敲位移、指针偏转平稳性和密封性。
5）校准条件

本部分主要规定了消火栓测压装置检定时满足的、对校准结果有影响的环境条件和测量标准及其他设备：环境温度:(20±5)℃，环境湿度: 45%～75％。
6）检定项目和检定方法

本部分主要针对消火栓测压装置相关性能指标的具体测定方法作出了要求和阐述了具体的计算过程。

7）检定结果

本部分主要对消火栓测压装置测量结果表达的格式、内容等进行了具体的描述和规定。
8）复校时间

建议复校时间间隔一般不超过1年，如果对仪器性能有怀疑或仪器更换主要部件及修理后应及时对仪器进行校准。

9）对征求意见稿修改的部分说明

起草小组共发出/份征求意见稿，初期收到回函/份，提出意见和建议的有/份，后来陆续有电话或邮件回复，因此在不断修订过程中逐渐增加到/条意见和建议，并在来函意见处理中对其采用与否都进行了详细说明，务求规范的制定接近实际使用状况。

四 附录

本部分主要对消火栓测压装置的检定记录内容、检定证书内页内容及其他表格以及相关的参考数据等进行了具体的描述和规定。

《灼热丝试验仪》指定起草小组

2024年10月

PAGE  
2

