《转子秤检定规程》
编制说明
《转子秤检定规程》起草小组
2025 年11 月
转子秤检定规程编制说明
一、任务来源

根据河南省市场监督管理局办公室202年5月7日下达的《关于印发 2025 年度河南省地方计量技术规范制修订计划项目的通知》（豫市监办【2025】64号），由河南省计量测试科学研究院承担《转子秤检定规程》的制定工作。归口为河南省衡器与交通计量技术委员会。
二、规程制定的必要性

转子秤采用平衡杠杆结构，利用力矩平衡原理实现对散状物料的连续精准称重，作为一种用于粉体物料过程控制和连续累计计量的自动衡器，是水泥生产中广泛使用的计量器具。。
目前国内外没有转子秤相关的标准、检定规程或校准规范等技术性文件，致使该类设备的计量溯源工作处于空白状态。因此，迫切需要根据转子秤的使用范围、结构特点和计量性能建立相应的计量检定规程。制定转子秤检定规程，能够更好地满足使用单位的溯源需求，有效保证计量量值的准确可靠，有重要的社会意义。

三、规程制定过程

2025.02～2025.03，起草小组即开始对转子秤使用企业和生产企业进行实地调研，收集该类设备的使用情况和参数。

2025.04～2025.06，纳入国家计量技术规程制定计划后，起草小组在前期调研工作的基础上，对目前市场上转子秤的技术要求和技术指标进行了充分的研讨，并深入衡器生产厂家进行大量测试。

2025.07～2025.09，在上述工作的基础上，规程起草小组进行了《转子秤》检定规程初稿的起草工作。
2024.10～2025.11，形成了《转子秤》检定规程征求意见稿的起草工作。
四、规程制定的主要技术依据、参考文献和原则

（一）依据

JJF 1002-2010《国家计量检定规程编写规则》
JJF 1001《通用计量术语及定义》
（二）参考文献

JJG 99 砝码
JJG 539数字指示秤
JJG 195连续累计自动衡器（皮带秤）
JJF 1181衡器计量名词术语及定义
（三）原则

1、架构

架构根据JJF 1002-2010《国家计量检定规程编写规则》要求，包括封面、扉页、目录、引言、范围、引用文件、术语和计量单位、概述、计量性能要求、通用技术要求、计量器具控制、附录等内容。
2、术语与计量单位的选择

术语和计量单位的选择遵照JJF1001-2011《通用计量术语及定义》选择使用。
3、计量特性确定原则
转子秤，作为一种用于粉体物料过程控制和连续累计计量的自动衡器，是水泥生产中广泛使用的计量器具，其量值的准确性、直接关系到测量结果准确性和可靠性。在编写过程中，起草小组遵循以下原则：
（1）参考现有的相关技术文件、结合国内生产和使用现状；

（2）体现目前检定方法的先进性和科学性；

（3）实际工作中的规范性和适用性。

五、规程制定说明
《转子秤检定规程》共分为8个部分，即范围、引用文件、术语和计量单位、概述、计量性能要求、通用技术要求、计量器具控制、附录等8个部分。
1、范围：
本规程适用于利用冲量原理，以连续的称量方式确定并累计散状物料质量的转子秤秤首次检定、后续检定和使用中检查。

2、引用文件
列出了本规程参考和引用的文件包括JJG 539 数字指示秤、JJG 99 砝码、JJG 195 连续累计自动衡器（皮带秤）和JJF 1181 衡器计量名词术语及定义。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规程，凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修订单）适用于本规程。
3、术语和计量单位

这一部分对规程中使用的名词术语进行了定义，包括转子秤、累计分度值、零点累计误差等。同时对使用的计量单位进行了规定。

4、概述
这部分主要描述了转子秤的结构、原理和用途。

5、计量性能要求
这部分规定了转子秤的准确度等级划分、最大允许误差和重复性要求。

6、通用技术要求
这部分主要规定了计量的安全性、指示装置和打印装置、计量器具标识、检定标记等内容。

7、计量器具控制
这部分主要针对标准器检定条件、检定项目、通用技术要求的检查、零点误差检定、物料的检定、检定结果的处理和检定周期进行了规定。

8、附录
征求意见稿中附录A给出了检定记录格式，附录B给出了检定证书内页格式，附录C给出了检定结果通知书内页格式。 

希望委员和专家们提出宝贵意见，使制订工作更加科学、合理和适用。
                                    规程起草小组
2025年11月
1

